## 支路数据
支路编号 | 首节点 | 末节点 | 故障率 | 停电时间SW | 停电时间RP | 正常运行时支路运行状态 | 容量(p.u.) | r(p.u) | x(p.u) | S_base=0.5MVA | V_base=12.66kV
0 | 0 | 1 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.00028763 | 0.00014662
1 | 1 | 2 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.001538 | 0.00078334
2 | 2 | 3 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0011418 | 0.0005815
3 | 3 | 4 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.0011889 | 0.00060552
4 | 4 | 5 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.002555 | 0.0022056
5 | 5 | 6 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.00058399 | 0.0019304
6 | 6 | 7 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.0022193 | 0.00073342
7 | 7 | 8 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0032132 | 0.0023085
8 | 8 | 9 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.0032569 | 0.0023085
9 | 9 | 10 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.00061332 | 0.00020278
10 | 10 | 11 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.001168 | 0.00040493
11 | 11 | 12 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.0045796 | 0.0036032
12 | 12 | 13 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0016896 | 0.002224
13 | 13 | 14 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.0018437 | 0.0016409
14 | 14 | 15 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0023282 | 0.0017002
15 | 15 | 16 | 0.46292 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0040212 | 0.0053689
16 | 16 | 17 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.0022836 | 0.0017907
17 | 1 | 18 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.00051162 | 0.00048822
18 | 18 | 19 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0046925 | 0.0042283
19 | 19 | 20 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.0012775 | 0.0014924
20 | 20 | 21 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0022115 | 0.002924
21 | 2 | 22 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.0014076 | 0.00096178
22 | 22 | 23 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.0028014 | 0.0022121
23 | 23 | 24 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0027952 | 0.0021872
24 | 5 | 25 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.00063328 | 0.00032257
25 | 25 | 26 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0008866 | 0.00045141
26 | 26 | 27 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.0033037 | 0.0029128
27 | 27 | 28 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.0025088 | 0.0021856
28 | 28 | 29 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.0015832 | 0.00080642
29 | 29 | 30 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 1 | 10 | 0.0030398 | 0.0030042
30 | 30 | 31 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.00096864 | 0.001129
31 | 31 | 32 | 0.46292 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0010638 | 0.001654
32 | 16 | 36 | 0.46292 | 0.015 | 2 | 1 | 10 | 0.0062393 | 0.0062393
33 | 21 | 33 | 0.27983 | 0.02 | 2.5 | 1 | 10 | 0.0030398 | 0.0030042
34 | 24 | 35 | 0.46292 | 0.025 | 5 | 1 | 10 | 0.00096864 | 0.001129
35 | 30 | 34 | 0.37176 | 0.02 | 4 | 1 | 10 | 0.0010638 | 0.001654
36 | 17 | 32 | 0.18719 | 0.02 | 3 | 0 | 10 | 0.0062393 | 0.0062393

## 节点数据
节点 | 节点类型 | 用户数量 | 有功功率p | 无功功率q | 节点电压u | 节点容量s | x | y | S_base=0.5MVA | V_base=12.66kV
0 | substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20
1 | load | 1 | 0.2 | 0.12 | 1 | 0 | 20 | 20
2 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 40 | 20
3 | load | 1 | 0.24 | 0.16 | 1 | 0 | 60 | 20
4 | load | 1 | 0.12 | 0.06 | 1 | 0 | 80 | 20
5 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 100 | 20
6 | load | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 120 | 20
7 | load | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 140 | 20
8 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 160 | 20
9 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 180 | 20
10 | load | 1 | 0.09 | 0.06 | 1 | 0 | 200 | 20
11 | load | 1 | 0.12 | 0.07 | 1 | 0 | 220 | 20
12 | load | 1 | 0.12 | 0.07 | 1 | 0 | 240 | 20
13 | load | 1 | 0.24 | 0.16 | 1 | 0 | 260 | 20
14 | load | 1 | 0.12 | 0.02 | 1 | 0 | 280 | 20
15 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 300 | 20
16 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 320 | 20
17 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 340 | 20
18 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 20 | 30
19 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 20 | 40
20 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 40 | 40
21 | load | 1 | 0.18 | 0.08 | 1 | 0 | 60 | 40
22 | load | 1 | 0.18 | 0.1 | 1 | 0 | 40 | 10
23 | load | 1 | 0.84 | 0.4 | 1 | 0 | 40 | 0
24 | load | 1 | 0.84 | 0.4 | 1 | 0 | 40 | -10
25 | load | 1 | 0.12 | 0.05 | 1 | 0 | 100 | 10
26 | load | 1 | 0.12 | 0.05 | 1 | 0 | 100 | 0
27 | load | 1 | 0.12 | 0.04 | 1 | 0 | 120 | 0
28 | load | 1 | 0.24 | 0.14 | 1 | 0 | 140 | 0
29 | load | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0 | 160 | 0
30 | load | 1 | 0.3 | 0.14 | 1 | 0 | 180 | 0
31 | load | 1 | 0.42 | 0.2 | 1 | 0 | 200 | 0
32 | load | 1 | 0.12 | 0.08 | 1 | 0 | 220 | 0
33 | ess | 0 | 1.2 | 0.96 | 1 | 15 | 80 | 40
34 | dg | 0 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0 | 180 | -10
35 | dg | 0 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0 | 60 | -10
36 | res | 0 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0 | 320 | 30

## 交通节点数据
节点 | x | y
0 | 0 | 0
1 | 40 | 0
2 | 80 | 0
3 | 120 | 0
4 | 160 | 0
5 | 200 | 0
6 | 240 | 0
7 | 280 | 0
8 | 320 | 0
9 | 0 | 20
10 | 40 | 20
11 | 80 | 20
12 | 120 | 20
13 | 160 | 20
14 | 200 | 20
15 | 240 | 20
16 | 280 | 20
17 | 320 | 20
18 | 0 | 40
19 | 40 | 40
20 | 80 | 40
21 | 120 | 40
22 | 160 | 40
23 | 200 | 40
24 | 240 | 40
25 | 280 | 40
26 | 320 | 40

## 交通支路数据
支路编号 | 首节点 | 末节点 | 距离
0 | 0 | 1 | 10
1 | 1 | 2 | 10
2 | 2 | 3 | 10
3 | 3 | 4 | 10
4 | 4 | 5 | 10
5 | 5 | 6 | 10
6 | 6 | 7 | 10
7 | 7 | 8 | 10
8 | 9 | 10 | 10
9 | 10 | 11 | 10
10 | 11 | 12 | 10
11 | 12 | 13 | 10
12 | 13 | 14 | 10
13 | 14 | 15 | 10
14 | 15 | 16 | 10
15 | 16 | 17 | 10
16 | 18 | 19 | 10
17 | 19 | 20 | 10
18 | 20 | 21 | 10
19 | 21 | 22 | 10
20 | 22 | 23 | 10
21 | 23 | 24 | 10
22 | 24 | 25 | 10
23 | 25 | 26 | 10
24 | 0 | 9 | 20
25 | 1 | 10 | 20
26 | 2 | 11 | 20
27 | 3 | 12 | 20
28 | 4 | 13 | 20
29 | 5 | 14 | 20
30 | 6 | 15 | 20
31 | 7 | 16 | 20
32 | 8 | 17 | 20
33 | 9 | 18 | 20
34 | 10 | 19 | 20
35 | 11 | 20 | 20
36 | 12 | 21 | 20
37 | 13 | 22 | 20
38 | 14 | 23 | 20
39 | 15 | 24 | 20
40 | 16 | 25 | 20
41 | 17 | 26 | 20